## sRemoto
Activa | Prioridad | EMPRESA | Nombre | Tag | Expresion | Filter | Protocolo | Tiempo | Porcentaje_Disp
x | 1 | ADELCA | ADELCA | UTR_ADELCA_IEC8705101.SV | 'UTR_ADELCA_IEC8705101.SV'="DISPONIBLE" | INDISPONIBLE | IEC8705101 |  | 0
x | 2 | CENACE | AMBATO | UTR_AMBATO_RP5.SV | 'UTR_AMBATO_RP5.SV'="DISPONIBLE" | INDISPONIBLE | RP5 |  | 0
x | 1 | CELEC EP | BABA | UTR_BABA_IEC8705101.SV | 'UTR_BABA_IEC8705101.SV'="DISPONIBLE" | INDISPONIBLE | IEC8705101 |  | 0
x | 2 | CELEC EP | BAÑOS | UTR_BANOS_IEC8705101.SV | 'UTR_BANOS_IEC8705101.SV'="DISPONIBLE" | INDISPONIBLE | IEC8705101 |  | 0
x | 1 | CELEC EP | BOMBOIZA | UTR_BOMBOIZA_IEC8705104.SV | 'UTR_BOMBOIZA_IEC8705104.SV'="DISPONIBLE" | INDISPONIBLE | IEC8705104 |  | 0
x | 3 | ENERMAX | CENTRAL ABANICO | UTR_C_ABANIC_DNP.SV | 'UTR_C_ABANIC_DNP.SV'="DISPONIBLE" | INDISPONIBLE | DNP |  | 0
x | 1 | CENACE | CENTRAL AGOYAN | UTR_C_AGOYAN_RP5.SV | 'UTR_C_AGOYAN_RP5.SV'="DISPONIBLE" | INDISPONIBLE | RP5 |  | 0
x | 3 | ERSA | ALAO | UTR_C_ALAO_D_DNP.SV | 'UTR_C_ALAO_D_DNP.SV'="DISPONIBLE" | INDISPONIBLE | DNP |  | 0
x | 3 | CELEC EP | ALAZAN | UTR_C_ALAZAN_IEC8705101.SV | 'UTR_C_ALAZAN_IEC8705101.SV'="DISPONIBLE" | INDISPONIBLE | IEC8705101 |  | 0
x | 3 | ENERNORTE | AMBI | UTR_C_AMBI_D_DNP.SV | 'UTR_C_AMBI_D_DNP.SV'="DISPONIBLE" | INDISPONIBLE | DNP |  | 0
x | 1 | CELEC EP | CENTRAL BABA | UTR_C_BABA_IEC8705101.SV | 'UTR_C_BABA_IEC8705101.SV'="DISPONIBLE" | INDISPONIBLE | IEC8705101 |  | 0
x | 3 | ENERMAX | C_CALOPE_DNP.SV | UTR_C_CALOPE_DNP.SV | 'UTR_C_CALOPE_DNP.SV'="DISPONIBLE" | INDISPONIBLE | DNP |  | 0
x | 1 | CELEC EP | COCA CODO A | UTR_C_COCACS_IEC8705101.SV | 'UTR_C_COCACS_IEC8705101.SV'="DISPONIBLE" | INDISPONIBLE | IEC8705101 |  | 0
x | 1 | CELEC EP | COCA CODO B | UTR_C_COCACS_IEC8705104.SV | 'UTR_C_COCACS_IEC8705104.SV'="DISPONIBLE" | INDISPONIBLE | IEC8705104 |  | 0
x | 4 | EEQ | CENTRAL CUMBAYA | UTR_C_CUMBAY_DNP.SV | 'UTR_C_CUMBAY_DNP.SV'="DISPONIBLE" | INDISPONIBLE | DNP |  | 0
x | 1 | CELEC EP | CENTRAL DELSITANISAGUA | UTR_C_DELSIT_IEC8705104.SV | 'UTR_C_DELSIT_IEC8705104.SV'="DISPONIBLE" | INDISPONIBLE | IEC8705104 |  | 0
x | 1 | ENERMAX | CENTRAL DUE | UTR_C_DUE_DNP.SV | 'UTR_C_DUE_DNP.SV'="DISPONIBLE" | INDISPONIBLE | DNP |  | 0
x | 4 | ECOELECTRIC | CENTRAL ECOELECTRIC | UTR_C_ECOE_D_DNP.SV | 'UTR_C_ECOE_D_DNP.SV'="DISPONIBLE" | INDISPONIBLE | DNP |  | 0
x | 4 | ECUDOS | CENTRAL ECUDOS | UTR_C_ECUDOS_DNP.SV | 'UTR_C_ECUDOS_DNP.SV'="DISPONIBLE" | INDISPONIBLE | DNP |  | 0
x | 2 | DUKE ENRGY | CENTRAL ELECTROQUIL | UTR_C_ELECTR_DNP.SV | 'UTR_C_ELECTR_DNP.SV'="DISPONIBLE" | INDISPONIBLE | DNP |  | 0
x | 1 | CELEC EP | CENTRAL ESMERALDAS 2 | UTR_C_ESMER2_IEC8705101.SV | 'UTR_C_ESMER2_IEC8705101.SV'="DISPONIBLE" | INDISPONIBLE | IEC8705101 |  | 0
x | 4 | EEQ | CENTRAL GUALBERTO HERNADEZ | UTR_C_G_HERN_DNP.SV | 'UTR_C_G_HERN_DNP.SV'="DISPONIBLE" | INDISPONIBLE | DNP |  | 0
x | 1 | CENACE | CENTRAL GONZAL ZEVALLOS | UTR_C_G_ZEVA_RP5.SV | 'UTR_C_G_ZEVA_RP5.SV'="DISPONIBLE" | INDISPONIBLE | RP5 |  | 0
x | 4 | GAS GREEN | C_GASGREEN | UTR_C_GASGRE_DNP30TCPIP.SV | 'UTR_C_GASGRE_DNP30TCPIP.SV'="DISPONIBLE" | INDISPONIBLE | DNP30TCPIP |  | 0
x | 4 | GENEROCA | C_GENEROCA | UTR_C_GENERO_DNP.SV | 'UTR_C_GENERO_DNP.SV'="DISPONIBLE" | INDISPONIBLE | DNP |  | 0
x | 4 | EEQ | CENTRAL GUANCOPOLO EEQ | UTR_C_GUAN_D_DNP.SV | 'UTR_C_GUAN_D_DNP.SV'="DISPONIBLE" | INDISPONIBLE | DNP |  | 0
x | 3 | CELEC EP | CENTRAL JIVINO 3 | UTR_C_JIVIN3_DNP.SV | 'UTR_C_JIVIN3_DNP.SV'="DISPONIBLE" | INDISPONIBLE | DNP |  | 0
x | 4 | UNACEM | UNACEM | UTR_C_LAFARG_DNP.SV | 'UTR_C_LAFARG_DNP.SV'="DISPONIBLE" | INDISPONIBLE | DNP |  | 0
x | 1 | CELEC EP | CENTRAL MANDURIACU | UTR_C_MANDUR_IEC8705101.SV | 'UTR_C_MANDUR_IEC8705101.SV'="DISPONIBLE" | INDISPONIBLE | IEC8705101 |  | 0
x | 1 | CELEC EP | CENTRAL MAZAR | UTR_C_MAZAR_DNP30TCPIP.SV | 'UTR_C_MAZAR_DNP30TCPIP.SV'="DISPONIBLE" | INDISPONIBLE | DNP30TCPIP |  | 0
x | 1 | CELEC EP | MINAS SAN FRANCISCO | UTR_C_MINASF_IEC8705104.SV | 'UTR_C_MINASF_IEC8705104.SV'="DISPONIBLE" | INDISPONIBLE | IEC8705104 |  | 0
x | 4 | EEQ | CENTRAL NAYON | UTR_C_NAYON_DNP.SV | 'UTR_C_NAYON_DNP.SV'="DISPONIBLE" | INDISPONIBLE | DNP |  | 0
x | 1 | ENERMAX | CENTRAL NORMANDIA | UTR_C_NORMAN_DNP30TCPIP.SV | 'UTR_C_NORMAN_DNP30TCPIP.SV'="DISPONIBLE" | INDISPONIBLE | DNP30TCPIP |  | 0
x | 4 | PALMIRA | CENTRAL PALMIRA | UTR_C_PALMIR_DNP30TCPIP.SV | 'UTR_C_PALMIR_DNP30TCPIP.SV'="DISPONIBLE" | INDISPONIBLE | DNP30TCPIP |  | 0
x | 1 | CELEC EP | CENTRAL PASUCALES | UTR_C_PASCUA_IEC8705104.SV | 'UTR_C_PASCUA_IEC8705104.SV'="DISPONIBLE" | INDISPONIBLE | IEC8705104 |  | 0
x | 1 | CENACE | CENTRAL PUCARA | UTR_C_PUCARA_RP5.SV | 'UTR_C_PUCARA_RP5.SV'="DISPONIBLE" | INDISPONIBLE | RP5 |  | 0
x | 2 | ELITENERGY | CENTRAL PUSUNO 1 | UTR_C_PUSUN1_DNP30TCPIP.SV | 'UTR_C_PUSUN1_DNP30TCPIP.SV'="DISPONIBLE" | INDISPONIBLE | DNP30TCPIP |  | 0
x | 2 | ELITENERGY | CENTRAL PUSUNO 2 | UTR_C_PUSUN2_DNP30TCPIP.SV | 'UTR_C_PUSUN2_DNP30TCPIP.SV'="DISPONIBLE" | INDISPONIBLE | DNP30TCPIP |  | 0
x | 2 | CELEC EP | CENTRAL QUEVEDO2 | UTR_C_QUEVE2_DNP.SV | 'UTR_C_QUEVE2_DNP.SV'="DISPONIBLE" | INDISPONIBLE | DNP |  | 0
x | 3 | RIO VERDE | CENTRAL RIO VERDE CHICO | UTR_C_RVCHIC_DNP30TCPIP.SV | 'UTR_C_RVCHIC_DNP30TCPIP.SV'="DISPONIBLE" | INDISPONIBLE | DNP30TCPIP |  | 0
x | 1 | HIDRO SAN BARTOLO | CENTRAL SAN BARTOLO | UTR_C_S_BART_DNP.SV | 'UTR_C_S_BART_DNP.SV'="DISPONIBLE" | INDISPONIBLE | DNP |  | 0
x | 4 | SAN CARLOS | CENTRAL SAN CARLOS | UTR_C_S_CARL_DNP.SV | 'UTR_C_S_CARL_DNP.SV'="DISPONIBLE" | INDISPONIBLE | DNP |  | 0
x | 3 | CELEC EP | CENTRAL SANTA ELENA 2 | UTR_C_S_ELE2_DNP.SV | 'UTR_C_S_ELE2_DNP.SV'="DISPONIBLE" | INDISPONIBLE | DNP |  | 0
x | 3 | CELEC EP | CENTRAL SANTA ELENA 3 | UTR_C_S_ELE3_IEC8705101.SV | 'UTR_C_S_ELE3_IEC8705101.SV'="DISPONIBLE" | INDISPONIBLE | IEC8705101 |  | 0
x | 1 | CELEC EP | CENTRAL SAN FRANCISCO | UTR_C_S_FRAN_IEC8705101.SV | 'UTR_C_S_FRAN_IEC8705101.SV'="DISPONIBLE" | INDISPONIBLE | IEC8705101 |  | 0
| 4 | CENACE | CENTRAL SANTA ROSA | UTR_C_S_ROSA_RP5.SV | 'UTR_C_S_ROSA_RP5.SV'="DISPONIBLE" | INDISPONIBLE | RP5 |  | 0
| 4 | SAN CARLOS | C_SCARLOS | UTR_C_SCAR_D_RP5.SV | 'UTR_C_SCAR_D_RP5.SV'="DISPONIBLE" | INDISPONIBLE | RP5 |  | 0
x | 4 | HIDALGO E HIDALGO | CENTRAL SIBIMBE | UTR_C_SIBIMB_DNP.SV | 'UTR_C_SIBIMB_DNP.SV'="DISPONIBLE" | INDISPONIBLE | DNP |  | 0
x | 4 | HIDROSIGCHOS | CENTRAL SIGCHOS | UTR_C_SIGCHO_DNP30TCPIP.SV | 'UTR_C_SIGCHO_DNP30TCPIP.SV'="DISPONIBLE" | INDISPONIBLE | DNP30TCPIP |  | 0
x | 1 | CELEC EP | SOPLADORA | UTR_C_SOPLAD_IEC8705101.SV | 'UTR_C_SOPLAD_IEC8705101.SV'="DISPONIBLE" | INDISPONIBLE | IEC8705101 |  | 0
| 1 | CELEC EP | CENTRAL TERMOGUAYAS | UTR_C_T_GUAY_IEC8705101.SV | 'UTR_C_T_GUAY_IEC8705101.SV'="DISPONIBLE" | INDISPONIBLE | IEC8705101 |  | 0
x | 4 | HIDROTAMBO | CENTRAL TAMBO | UTR_C_TAMBO_DNP.SV | 'UTR_C_TAMBO_DNP.SV'="DISPONIBLE" | INDISPONIBLE | DNP |  | 0
x | 4 | HIDROTOPO | CENTRAL TOPO | UTR_C_TOPO_IEC8705101.SV | 'UTR_C_TOPO_IEC8705101.SV'="DISPONIBLE" | INDISPONIBLE | IEC8705101 |  | 0
x | 1 | CENACE | CENTRAL TRINITARIA | UTR_C_TRINIT_RP5.SV | 'UTR_C_TRINIT_RP5.SV'="DISPONIBLE" | INDISPONIBLE | RP5 |  | 0
| 1 | INTERVISA TRADE | CENTRAL VICTORIA 2 | UTR_C_VICTO2_DNP.SV | 'UTR_C_VICTO2_DNP.SV'="DISPONIBLE" | INDISPONIBLE | DNP |  | 0
x | 4 | HIDROVICTORIA | CENTRAL VICTORIA | UTR_C_VICTOR_DNP.SV | 'UTR_C_VICTOR_DNP.SV'="DISPONIBLE" | INDISPONIBLE | DNP |  | 0
x | 3 | CELEC EP | CENTRAL VILLONACO | UTR_C_VILLON_IEC8705101.SV | 'UTR_C_VILLON_IEC8705101.SV'="DISPONIBLE" | INDISPONIBLE | IEC8705101 |  | 0
x | 1 | CELEC EP | CARAGUAY | UTR_CARAGUAY_IEC8705101.SV | 'UTR_CARAGUAY_IEC8705101.SV'="DISPONIBLE" | INDISPONIBLE | IEC8705101 |  | 0
x | 2 | CENACE | CHONE | UTR_CHONE_RP5.SV | 'UTR_CHONE_RP5.SV'="DISPONIBLE" | INDISPONIBLE | RP5 |  | 0
x | 2 | CELEC EP | CHONGON | UTR_CHONGON_IEC8705101.SV | 'UTR_CHONGON_IEC8705101.SV'="DISPONIBLE" | INDISPONIBLE | IEC8705101 |  | 0
x | 1 | CELEC EP | CHORRILLOS | UTR_CHORRILL_IEC8705101.SV | 'UTR_CHORRILL_IEC8705101.SV'="DISPONIBLE" | INDISPONIBLE | IEC8705101 |  | 0
x | 2 | CELEC EP | CONCORDIA | UTR_CONCORDI_IEC8705104.SV | 'UTR_CONCORDI_IEC8705104.SV'="DISPONIBLE" | INDISPONIBLE | IEC8705104 |  | 0
| 4 | CELEC EP | CUENCA 1 | UTR_CUENCA_1_IEC8705101.SV | 'UTR_CUENCA_1_IEC8705101.SV'="DISPONIBLE" | INDISPONIBLE | IEC8705101 |  | 0
x | 4 | CELEC EP | CUENCA (BAHIAS YANACOCHA GUALACEO) | UTR_CUENCA_2_IEC8705101.SV | 'UTR_CUENCA_2_IEC8705101.SV'="DISPONIBLE" | INDISPONIBLE | IEC8705101 |  | 0
x | 4 | CENACE | CUENCA | UTR_CUENCA_RP5.SV | 'UTR_CUENCA_RP5.SV'="DISPONIBLE" | INDISPONIBLE | RP5 |  | 0
x | 2 | CELEC EP | CUMBARATZA | UTR_CUMBARAT_IEC8705101.SV | 'UTR_CUMBARAT_IEC8705101.SV'="DISPONIBLE" | INDISPONIBLE | IEC8705101 |  | 0
x | 1 | CELEC EP | DOS CERRITOS | UTR_D_CERRIT_RP5.SV | 'UTR_D_CERRIT_RP5.SV'="DISPONIBLE" | INDISPONIBLE | RP5 |  | 0
| 4 | CELEC EP | D_PERIPA | UTR_D_PERIPA_RP5.SV | 'UTR_D_PERIPA_RP5.SV'="DISPONIBLE" | INDISPONIBLE | RP5 |  | 0
x | 1 | CELEC EP | DURAN | UTR_DURAN_IEC8705104.SV | 'UTR_DURAN_IEC8705104.SV'="DISPONIBLE" | INDISPONIBLE | IEC8705104 |  | 0
x | 2 | CELEC EP | ANIBAL SANTOS/ ALVARO TINAJERO | UTR_E_GUAYAQ_DNP.SV | 'UTR_E_GUAYAQ_DNP.SV'="DISPONIBLE" | INDISPONIBLE | DNP |  | 0
x | 4 | EMAP | EMAP (EL CARMEN Y RECUPERADORA) | UTR_EMAP_DNP.SV | 'UTR_EMAP_DNP.SV'="DISPONIBLE" | INDISPONIBLE | DNP |  | 0
x | 1 | CELEC EP | ESCLUSAS | UTR_ESCLUSAS_IEC8705101.SV | 'UTR_ESCLUSAS_IEC8705101.SV'="DISPONIBLE" | INDISPONIBLE | IEC8705101 |  | 0
x | 2 | CELEC EP | ESMERALDAS | UTR_ESMERALD_IEC8705104.SV | 'UTR_ESMERALD_IEC8705104.SV'="DISPONIBLE" | INDISPONIBLE | IEC8705104 |  | 0
x | 2 | CENACE | CENTRAL ESMERALDAS | UTR_ESMERALD_RP5.SV | 'UTR_ESMERALD_RP5.SV'="DISPONIBLE" | INDISPONIBLE | RP5 |  | 0
x | 4 | FRUTA DEL NORTE | FRUTAS DEL NORTE | UTR_F_NORTE _IEC8705104.SV | 'UTR_F_NORTE _IEC8705104.SV'="DISPONIBLE" | INDISPONIBLE | IEC8705104 |  | 0
x | 2 | CELEC EP | GUALACEO | UTR_GUALACEO_IEC8705101.SV | 'UTR_GUALACEO_IEC8705101.SV'="DISPONIBLE" | INDISPONIBLE | IEC8705101 |  | 0
x | 2 | CELEC EP | IBARRA | UTR_IBARRA_IEC8705101.SV | 'UTR_IBARRA_IEC8705101.SV'="DISPONIBLE" | INDISPONIBLE | IEC8705101 |  | 0
x | 1 | PETROECUADOR | REFINERIA | UTR_INCOMING_DNP30TCPIP.SV | 'UTR_INCOMING_DNP30TCPIP.SV'="DISPONIBLE" | INDISPONIBLE | DNP30TCPIP |  | 0
x | 1 | CELEC EP | INGA_500 | UTR_INGA_500_IEC8705101.SV | 'UTR_INGA_500_IEC8705101.SV'="DISPONIBLE" | INDISPONIBLE | IEC8705101 |  | 0
x | 1 | CELEC EP | INGA_230 | UTR_INGA_IEC8705101.SV | 'UTR_INGA_IEC8705101.SV'="DISPONIBLE" | INDISPONIBLE | IEC8705101 |  | 0
x | 1 | CENACE | JIVINO | UTR_JIVINO_IEC8705104.SV | 'UTR_JIVINO_IEC8705104.SV'="DISPONIBLE" | INDISPONIBLE | IEC8705104 |  | 0
x | 2 | CELEC EP | LIMON | UTR_LIMON_IEC8705101.SV | 'UTR_LIMON_IEC8705101.SV'="DISPONIBLE" | INDISPONIBLE | IEC8705101 |  | 0
| 3 | CELEC EP | LOJA _1 | UTR_LOJA_1_IEC8705101.SV | 'UTR_LOJA_1_IEC8705101.SV'="DISPONIBLE" | INDISPONIBLE | IEC8705101 |  | 0
x | 3 | CELEC EP | LOJA_2 | UTR_LOJA_2_IEC8705101.SV | 'UTR_LOJA_2_IEC8705101.SV'="DISPONIBLE" | INDISPONIBLE | IEC8705101 |  | 0
x | 3 | CENACE | LOJA | UTR_LOJA_RP5.SV | 'UTR_LOJA_RP5.SV'="DISPONIBLE" | INDISPONIBLE | RP5 |  | 0
x | 2 | CELEC EP | LORETO | UTR_LORETO_IEC8705104.SV | 'UTR_LORETO_IEC8705104.SV'="DISPONIBLE" | INDISPONIBLE | IEC8705104 |  | 0
x | 2 | CELEC EP | MACAS | UTR_MACAS_IEC8705101.SV | 'UTR_MACAS_IEC8705101.SV'="DISPONIBLE" | INDISPONIBLE | IEC8705101 |  | 0
x | 1 | CELEC EP | MACHALA | UTR_MACHALA_IEC8705101.SV | 'UTR_MACHALA_IEC8705101.SV'="DISPONIBLE" | INDISPONIBLE | IEC8705101 |  | 0
x | 2 | CELEC EP | MENDEZ | UTR_MENDEZ_IEC8705101.SV | 'UTR_MENDEZ_IEC8705101.SV'="DISPONIBLE" | INDISPONIBLE | IEC8705101 |  | 0
x | 1 | CELEC EP | MILAGRO | UTR_MILAGRO_IEC8705101.SV | 'UTR_MILAGRO_IEC8705101.SV'="DISPONIBLE" | INDISPONIBLE | IEC8705101 |  | 0
x | 4 | CELEC EP | MIRADOR | UTR_MIRADOR_IEC8705104.SV | 'UTR_MIRADOR_IEC8705104.SV'="DISPONIBLE" | INDISPONIBLE | IEC8705104 |  | 0
x | 1 | CENACE | MOLINO | UTR_MOLINO_RP5.SV | 'UTR_MOLINO_RP5.SV'="DISPONIBLE" | INDISPONIBLE | RP5 |  | 0
x | 2 | CENACE | MULALO | UTR_MULALO_RP5.SV | 'UTR_MULALO_RP5.SV'="DISPONIBLE" | INDISPONIBLE | RP5 |  | 0
x | 2 | CELEC EP | NUEVA BABAHOYO | UTR_N_BABAHO_IEC8705101.SV | 'UTR_N_BABAHO_IEC8705101.SV'="DISPONIBLE" | INDISPONIBLE | IEC8705101 |  | 0
x | 2 | CELEC EP | NUEVA PROSPERIRNA | UTR_N_PROSPE_IEC8705101.SV | 'UTR_N_PROSPE_IEC8705101.SV'="DISPONIBLE" | INDISPONIBLE | IEC8705101 |  | 0
x | 3 | CELEC EP | PUERTO NAPO | UTR_P_NAPO_IEC8705104.SV | 'UTR_P_NAPO_IEC8705104.SV'="DISPONIBLE" | INDISPONIBLE | IEC8705104 |  | 0
x | 1 | CELEC EP | PASCUALES | UTR_PASCUALE_IEC8705101.SV | 'UTR_PASCUALE_IEC8705101.SV'="DISPONIBLE" | INDISPONIBLE | IEC8705101 |  | 0
x | 1 | PETROAMAZONAS | PETROAMAZONAS | UTR_PETROAMA_IEC8705104.SV | 'UTR_PETROAMA_IEC8705104.SV'="DISPONIBLE" | INDISPONIBLE | IEC8705104 |  | 0
x | 2 | CENACE | POLICENTRO | UTR_POLICENT_RP5.SV | 'UTR_POLICENT_RP5.SV'="DISPONIBLE" | INDISPONIBLE | RP5 |  | 0
x | 1 | CELEC EP | POMASQUI_A | UTR_POMASQUI_IEC8705101.SV | 'UTR_POMASQUI_IEC8705101.SV'="DISPONIBLE" | INDISPONIBLE | IEC8705101 |  | 0
x | 1 | CENACE | POMASQUI_B | UTR_POMASQUI_RP5.SV | 'UTR_POMASQUI_RP5.SV'="DISPONIBLE" | INDISPONIBLE | RP5 |  | 0
x | 2 | CENACE | PORTOVIEJO | UTR_PORTOVIE_RP5.SV | 'UTR_PORTOVIE_RP5.SV'="DISPONIBLE" | INDISPONIBLE | RP5 |  | 0
x | 2 | CENACE | POSORJA | UTR_POSORJA_RP5.SV | 'UTR_POSORJA_RP5.SV'="DISPONIBLE" | INDISPONIBLE | RP5 |  | 0
x | 1 | CELEC EP | QUEVEDO | UTR_QUEVEDO_RP5.SV | 'UTR_QUEVEDO_RP5.SV'="DISPONIBLE" | INDISPONIBLE | RP5 |  | 0
x | 1 | CELEC EP | QUININDE | UTR_QUININDE_IEC8705101.SV | 'UTR_QUININDE_IEC8705101.SV'="DISPONIBLE" | INDISPONIBLE | IEC8705101 |  | 0
x | 1 | CENACE | RIOBAMBA | UTR_RIOBAMBA_RP5.SV | 'UTR_RIOBAMBA_RP5.SV'="DISPONIBLE" | INDISPONIBLE | RP5 |  | 0
x | 1 | CELEC EP | SANTO DOMINGO_A | UTR_S_DOMI_2_IEC8705101.SV | 'UTR_S_DOMI_2_IEC8705101.SV'="DISPONIBLE" | INDISPONIBLE | IEC8705101 |  | 0
x | 1 | CELEC EP | SANTO DOMINGO_B | UTR_S_DOMING_IEC8705101.SV | 'UTR_S_DOMING_IEC8705101.SV'="DISPONIBLE" | INDISPONIBLE | IEC8705101 |  | 0
x | 1 | CELEC EP | SANTO DOMINGO_C | UTR_S_DOMING_IEC8705104.SV | 'UTR_S_DOMING_IEC8705104.SV'="DISPONIBLE" | INDISPONIBLE | IEC8705104 |  | 0
| 4 | CELEC EP | S_DOMING_RP5.SV | UTR_S_DOMING_RP5.SV | 'UTR_S_DOMING_RP5.SV'="DISPONIBLE" | INDISPONIBLE | RP5 |  | 0
x | 3 | CELEC EP | SANTA ELENA (BAHIA C SANTA ELENA 3) | UTR_S_ELENA_IEC8705101.SV | 'UTR_S_ELENA_IEC8705101.SV'="DISPONIBLE" | INDISPONIBLE | IEC8705101 |  | 0
x | 2 | CENACE | SANTA ELENA | UTR_S_ELENA_RP5.SV | 'UTR_S_ELENA_RP5.SV'="DISPONIBLE" | INDISPONIBLE | RP5 |  | 0
x | 1 | CELEC EP | SAN GREGORIO | UTR_S_GREGOR_IEC8705101.SV | 'UTR_S_GREGOR_IEC8705101.SV'="DISPONIBLE" | INDISPONIBLE | IEC8705101 |  | 0
x | 2 | CELEC EP | SAN IDELFONSO | UTR_S_IDELFO_RP5.SV | 'UTR_S_IDELFO_RP5.SV'="DISPONIBLE" | INDISPONIBLE | RP5 |  | 0
x | 1 | CELEC EP | SAN RAFAEL | UTR_S_RAFAEL_IEC8705101.SV | 'UTR_S_RAFAEL_IEC8705101.SV'="DISPONIBLE" | INDISPONIBLE | IEC8705101 |  | 0
x | 1 | CELEC EP | SANTA ROSA | UTR_S_ROSA_IEC8705101.SV | 'UTR_S_ROSA_IEC8705101.SV'="DISPONIBLE" | INDISPONIBLE | IEC8705101 |  | 0
x | 2 | CELEC EP | SALITRAL | UTR_SALITRAL_IEC8705101.SV | 'UTR_SALITRAL_IEC8705101.SV'="DISPONIBLE" | INDISPONIBLE | IEC8705101 |  | 0
x | 2 | CELEC EP | SHUSHUFINDI | UTR_SHUSHUFI_IEC8705104.SV | 'UTR_SHUSHUFI_IEC8705104.SV'="DISPONIBLE" | INDISPONIBLE | IEC8705104 |  | 0
x | 1 | CELEC EP | SININCAY | UTR_SININCAY_IEC8705101.SV | 'UTR_SININCAY_IEC8705101.SV'="DISPONIBLE" | INDISPONIBLE | IEC8705101 |  | 0
| 3 | CENACE | TBOX_2 | UTR_SURVALEN_DNP30TCPIP.SV | 'UTR_SURVALEN_DNP30TCPIP.SV'="DISPONIBLE" | INDISPONIBLE | DNP30TCPIP |  | 0
x | 1 | CELEC EP | TADAY | UTR_TADAY_IEC8705104.SV | 'UTR_TADAY_IEC8705104.SV'="DISPONIBLE" | INDISPONIBLE | IEC8705104 |  | 0
| 3 | CENACE | TBOX_1 | UTR_TBOX_DNP30TCPIP.SV | 'UTR_TBOX_DNP30TCPIP.SV'="DISPONIBLE" | INDISPONIBLE | DNP30TCPIP |  | 0
x | 3 | CELEC EP | MANTA 2 Y MIRAFLORES | UTR_TERMOESM_DNP.SV | 'UTR_TERMOESM_DNP.SV'="DISPONIBLE" | INDISPONIBLE | DNP |  | 0
x | 2 | TERMOPICHINCHA | GUANGOLO Y SANTA ROSA | UTR_TERMOPIC_DNP.SV | 'UTR_TERMOPIC_DNP.SV'="DISPONIBLE" | INDISPONIBLE | DNP |  | 0
| 4 | CENACE | TEST_LAB_DNP.SV | UTR_TEST_LAB_DNP.SV | 'UTR_TEST_LAB_DNP.SV'="DISPONIBLE" | INDISPONIBLE | DNP |  | 0
| 4 | CENACE | TEST_LAB_IEC8705101.SV | UTR_TEST_LAB_IEC8705101.SV | 'UTR_TEST_LAB_IEC8705101.SV'="DISPONIBLE" | INDISPONIBLE | IEC8705101 |  | 0
| 4 | CENACE | TEST_LAB_RP5.SV | UTR_TEST_LAB_RP5.SV | 'UTR_TEST_LAB_RP5.SV'="DISPONIBLE" | INDISPONIBLE | RP5 |  | 0
x | 3 | CELEC EP | TGMA_COR_RP5.SV | UTR_TGMA_COR_RP5.SV | 'UTR_TGMA_COR_RP5.SV'="DISPONIBLE" | INDISPONIBLE | RP5 |  | 0
x | 1 | CELEC EP | TISALEO | UTR_TISALEO_IEC8705104.SV | 'UTR_TISALEO_IEC8705104.SV'="DISPONIBLE" | INDISPONIBLE | IEC8705104 |  | 0
x | 2 | CELEC EP | TOPO | UTR_TOPO_IEC8705101.SV | 'UTR_TOPO_IEC8705101.SV'="DISPONIBLE" | INDISPONIBLE | IEC8705101 |  | 0
x | 1 | CELEC EP | TOTORAS( BAHÌAS SAN FRANCISCO) | UTR_TOTORAS_IEC8705101.SV | 'UTR_TOTORAS_IEC8705101.SV'="DISPONIBLE" | INDISPONIBLE | IEC8705101 |  | 0
x | 1 | CENACE | TOTORAS | UTR_TOTORAS_RP5.SV | 'UTR_TOTORAS_RP5.SV'="DISPONIBLE" | INDISPONIBLE | RP5 |  | 0
x | 1 | CENACE | TRINITARIA | UTR_TRINITAR_RP5.SV | 'UTR_TRINITAR_RP5.SV'="DISPONIBLE" | INDISPONIBLE | RP5 |  | 0
x | 2 | CENACE | TULCAN | UTR_TULCAN_RP5.SV | 'UTR_TULCAN_RP5.SV'="DISPONIBLE" | INDISPONIBLE | RP5 |  | 0
| 4 | CENACE | VICENTINA | UTR_VICENTIN_RP5.SV | 'UTR_VICENTIN_RP5.SV'="DISPONIBLE" | INDISPONIBLE | RP5 |  | 0
x | 3 | CELEC EP | VILLONACO | UTR_VILLONAC_IEC8705101.SV | 'UTR_VILLONAC_IEC8705101.SV'="DISPONIBLE" | INDISPONIBLE | IEC8705101 |  | 0
x | 2 | CELEC EP | YANACOCHA | UTR_YANACOCH_IEC8705101.SV | 'UTR_YANACOCH_IEC8705101.SV'="DISPONIBLE" | INDISPONIBLE | IEC8705101 |  | 0
x | 1 | CELEC EP | ZHORAY | UTR_ZHORAY_IEC8705101.SV | 'UTR_ZHORAY_IEC8705101.SV'="DISPONIBLE" | INDISPONIBLE | IEC8705101 |  | 0

## ICCP
Activa | Prioridad | Nombre | Tag | Expresion | Filter | Tiempo | Porcentaje_Disp | OBSERVACIONES
x | 1 | Colombia | ICCP_CND_STATUS.SV | 'ICCP_CND_STATUS.SV'="Up" | Down
x | 1 | Transelectric | ICCP_TRN_STATUS.SV | 'ICCP_TRN_STATUS.SV'="Up" | Down
x | 1 | Hidropaute | ICCP_CCGHP_STATUS.SV | 'ICCP_CCGHP_STATUS.SV'="Up" | Down
x | 1 | SIGDE | ICCP_SIGDE_STATUS.SV | 'ICCP_SIGDE_STATUS.SV'="Up" | Down
x | 2 | Elecaustro | ICCP_EAUT_STATUS.SV | 'ICCP_EAUT_STATUS.SV'="Up" | Down
x | 2 | Jaramijó | ICCP_JARM_STATUS.SV | 'ICCP_JARM_STATUS.SV'="Up" | Down
x | 2 | Eléctrica de Guayaquil | ICCP_EGYQ_STATUS.SV | 'ICCP_EGYQ_STATUS.SV'="Up" | Down
x | 3 | Termogas Machala | ICCP_TGMA_STATUS.SV | 'ICCP_TGMA_STATUS.SV'="Up" | Down
x | 3 | Santo Domingo | ICCP_SDOM_STATUS.SV | 'ICCP_SDOM_STATUS.SV'="Up" | Down
x | 1 | SPS | ICCP_SPS_STATUS.SV | 'ICCP_SPS_STATUS.SV'="Up" | Down
x | 2 | Regional Sur | ICCP_ERS_STATUS.SV | 'ICCP_ERS_STATUS.SV'="Up" | Down
x | 2 | Daule Peripa | ICCP_DPE_STATUS.SV | 'ICCP_DPE_STATUS.SV'="Up" | Down

## AGC
Activa | Prioridad | Nombre | Tag | Expresion | Filter
x | 1 | MOLINO AGC | MOLINO_A_AGC_NM_CONTR_INDIV-PLANTA2_CAL.SV | 'MOLINO_A_AGC_NM_CONTR_INDIV-PLANTA2_CAL.SV'="GRUPO"

## SISTEMA CENTRAL
SERVIDOR | ONLINE | ESTADO | STANDBY | ESTADO | OBSERVACIONES
Aplicaciones | EMSAPP_ONLINE.SV | EMSAPP_ONLINE_STATUS.SV | EMSAPP_STANDBY.SV | EMSAPP_STANDBY_STATUS.SV
Oracle | EMSORA_ONLINE.SV | EMSORA_ONLINE_STATUS.SV | EMSORA_STANDBY.SV | EMSORA_STANDBY_STATUS.SV
PI1 | PI1_ONLINE.SV | PI1_ONLINE_STATUS.SV
PI2 | PI2_ONLINE.SV | PI2_ONLINE_STATUS.SV
ICCP | EMSICCP_ONLINE.SV | EMSICCP_ONLINE_STATUS.SV | EMSICCP_STANDBY.SV | EMSICCP_STANDBY_STATUS.SV